План работ по текущему ремонту на 2014 год, жилых домов находящихся на техническом обслуживании ООО «БЖУ Плюс».

| № п/п | Адрес | Виды работ | Планируемая стоимость работ (тыс.руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул.В.Волошиной, 8 | Установка тамбурных дверей | 17,6 | Производится накопление ден. ср-в на л/с дома |
| 2 | ул.Железнодорожная, 11а |  |  | Производится накопление ден. ср-в на л/с дома |
| 3 | ул.Железнодорожная, 28 |  |  | Производится накопление ден. ср-в на л/с дома |
| 4 | ул.Железнодорожная, 30 |  |  | Производится накопление ден. ср-в на л/с дома |
| 5 | ул.Железнодорожная, 7а |  |  | Производится накопление ден. ср-в на л/с дома |
| 6 | ул.Каховская, 8 | Частичная замена трубопроводов холодного водоснабжения в чердачном помещении | 18,3 |  |
| 7 | ул.Каховская, 8а | Ремонт подъездов № 1-2 | 50 | Производится накопление ден. ср-в на л/с дома |
| 8 | ул.Ленина, 26 | Ремонт козырьков над подъездами № 1-3 | 15 |  |
| 9 | ул.Ленина, 26а | Ремонт подъездов № 1-2 | 50 |  |
| 10 | ул.Ленина, 26б |  |  | Производится накопление ден. ср-в на л/с дома |
| 11 | ул.Новогодняя, 1а | Частичная замена трубопроводов горячего водоснабжения в подвальном помещении | 308 | Производится накопление ден. ср-в на л/с дома |
| 12 | ул.Октябрьская, 21 | Частичная замена трубопроводов отопления в подвальном помещении | 65 |  |
| 13 | пер.Цинкзаводской, 3 | Замена трубопроводов холодного водоснабжения в подвальном помещении | 69 |  |
| 14 | ул.Пятигорская, 26 | Частичная замена трубопроводов горячего водоснабжения в подвальном помещении | 87 |  |
| 15 | ул.Советская, 34 | Замена водосточных труб | 86 | Производится накопление ден. ср-в на л/с дома |
| 16 | ул.Советская, 36 | Установка беседки на придомовой территории | 15 |  |
| 17 | ул.Юбилейная, 10 | Частичная замена трубопроводов отопления в подвальном помещении | 59 | Производится накопление ден. ср-в на л/с дома |
| 18 | ул.Юбилейная, 12 | Частичная замена трубопроводов отопления в подвальном помещении | 64 | Производится накопление ден. ср-в на л/с дома |
| 19 | ул.Юбилейная, 16 |  |  |  |
| 20 | ул.Юбилейная, 6 | Частичная замена трубопроводов холодного водоснабжения в подвальном помещении Ремонт подъездов № 1-4 | 98 180 |  |
| 21 | ул.Юности, 22 | Частичная замена трубопроводов горячего водоснабжения в подвальном помещении | 53 |  |
|  | Итого: (общ.пл. 30077,6м2) |  | 1 234 900,00 |  |